## M3 - TIPO 1
TABELLA DI CALCOLO
M3 - TIPO 1
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M3 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 6 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 27 | SBRACCIO | 0
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 10
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M3 - TIPO 2
TABELLA DI CALCOLO
M3 - TIPO 2
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M3 | ALTEZZA PALO | 7
LARGHEZZA CARREGGIATA | 6.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 33 | SBRACCIO | 0
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 12
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M3 - TIPO 3
TABELLA DI CALCOLO
M3 - TIPO 3
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M3 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 7 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 30 | SBRACCIO | 0
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 11
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M3 - TIPO 4
TABELLA DI CALCOLO
M3 - TIPO 4
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M3 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 7.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 35 | SBRACCIO | 0
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 29
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M3 - TIPO 5
TABELLA DI CALCOLO
M3 - TIPO 5
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M3 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 8 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 50 | SBRACCIO | 1.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 154
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M3 - TIPO 6
TABELLA DI CALCOLO
M3 - TIPO 6
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M3 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 10 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 29 | SBRACCIO | 0
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 7
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 2
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 2
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 8
LARGHEZZA CARREGGIATA | 4.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 37 | SBRACCIO | 1
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 12
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 3
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 3
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 8
LARGHEZZA CARREGGIATA | 5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 37 | SBRACCIO | 2.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 48
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 4
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 4
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 8
LARGHEZZA CARREGGIATA | 5.75 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 37 | SBRACCIO | 2
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 101
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 5
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 5
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 8
LARGHEZZA CARREGGIATA | 6 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 36 | SBRACCIO | 2
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 262
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 6
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 6
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 6.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 36 | SBRACCIO | 2
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 305
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 7
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 7
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 7 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 37 | SBRACCIO | 2
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 431
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 8
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 8
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 7.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 36 | SBRACCIO | 2
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 398
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 9
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 9
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 11
LARGHEZZA CARREGGIATA | 8 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 32 | SBRACCIO | 2.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 405
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 10
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 10
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 9
LARGHEZZA CARREGGIATA | 8.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 28 | SBRACCIO | 1.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 66
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 11
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 11
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 9 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 32 | SBRACCIO | 2.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 27
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 12
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 12
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 7
LARGHEZZA CARREGGIATA | 9.5 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 30 | SBRACCIO | 0
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 6
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## M4 - TIPO 13
TABELLA DI CALCOLO
M4 - TIPO 13
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | M4 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 10 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 33 | SBRACCIO | 1.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 63
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W

## P4 - TIPO 1
TABELLA DI CALCOLO
P4 - TIPO 1
DATI PRINCIPALI APPARECCHIO ILLUMINANTE
MARCA |  | MODELLO
TIPO OTTICA |  | POTENZA
CORRENTE ALIMENTAZIONE |  | FLUSSO LUMINOSO
NUMERO LED |  | CODICE ORDINE
GEOMETRIA STRADA
CLASSE/CATEGORIA | P4 | ALTEZZA PALO | 10
LARGHEZZA CARREGGIATA | 10 | LARGHEZZA MARCIAPIEDE
INTERDISTANZA | 33 | SBRACCIO | 1.5
ASFALTO | CIE C2 | NUMERO APPARECCHI | 414
VALORI ILLUMINOTECNICI DI RIEPILOGO
LUMINANZA MEDIA ( minima mantenuta ) cd/m2 |  | UNIFORMITA' GENERALE Uo
UNIFORMITA' LONGITUDINALE Ul |  | INCREMENTO SOGLIA TI
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO - Lux |  | ILLUMINAMENTO MINIMO MANTENUTO - Lux
COEFFICIENTE MANUTENZIONE | 0.9 | TEMPERATURA | 4000° K
ASFALTO / SUPERFICIE | CIE C2 | % CALCOLO | 100%
POTENZA TOTALE W